| SONIC - MATA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar [mm] | Grubość [mm] | Ilość [m2 / op.] |
| 2 x 5400 x 1200 | 30 | 12,96 |

| elementy systemu OPTIMA SONIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Wymiar [m] | Ilość w op. |
| Profil OPTIMA U | 2,35 | 47 mb |
| Profil OPTIMA C | 2,40 | 24 mb |
| Profil OPTIMA C | 0,3 | 10 szt. |
| Zestaw OPTIMA PL 35 | - | 50 szt. |