| Nazwa produktu | Wymiar |
| --- | --- |
| Taśma klejąca PCV | 3,0 cm x 33,0 mb |
| Taśma klejąca PCV | 5,0 cm x 33,0 mb |
| Nity | 1000 szt. / op. |
| Niciarka | - |
| Drut ocynkowany Ø 0,7 mm | 0,2 kg / rol. |
| Mankiet ALU (szer. 20,30,40, mm standard) | 10 mb / rol. |
| Mankiet ALU kolor (szer. 20,30,40, mm standard) | 10 mb / rol. |
| Folia PCV | 1,0 mb x 25 mb |

Akcesoria do otulin steinonorm