| PRÓŻNIOWE KOLEKTORY |  |
| --- | --- |
| PARAMETRY | HEWALEX KSR10 |
| Sprawność kolektora | 79 % |
| Powierzchnia absorbera | 1,02 m2 |
| Apertura | 0,93 m2 |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 2130 x 860 x 111 mm |
| Waga | 31 kg |
| Ciśnienie | max. 6 bar |
| Czynnik roboczy | Ergoild Eko |
| Min. temp. czynnika roboczego | -25°C |
| Absorber | miedziany z pokryciem selektywnym typu TiNOX@ classic, zgrzewany ultradźwiękowo |
| Współczynniki strat | a1=1,56 W/m2K a2=0,003 W/m2K2 |
| Izolacja | wełna mineralna |
| Obudowa | Rura szklana z pokryciem antyrefleksyjnym |
| Zastosowanie | ciepła woda użytkowa, podgrzewanie wody basenowej, wspomaganie ogrzewania c.o. |
| Gwarancja producenta | 5 lat |