Zastosowanie

Budowa Płyt kominkowych Isover umożliwia ich stosowanie zarówno w kominkach

z grawitacyjnym jak i z wymuszonym obiegiem powietrza.
Są doskonałą izolacją obudowy wkładu kominkowego,
tylnej ściany oraz czopucha. Przeznaczone
są również do zewnętrznej izolacji
dystrybutorów i osłon konwekcyjnych.

Parametry

Maksymalna temp. stosowania od strony folii 600oC
Maksymalna temp. stosowania od strony wełny 600oC
Produkt nie wydziela dymów oraz CO i CO2

| Nr produktu | kategoria dostaw | wymiary [mm] | grubość [mm] | m2/opak. | szt./opak. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1580025 | A | 1000x500 | 25 | 6,00 | 12,00 |
| 1580030 | A | 1000x500 | 30 | 5,00 | 10,00 |
| 1580040 | A | 1000x500 | 40 | 3,50 | 7,00 |
| 1580050 | A | 1000x500 | 50 | 3,00 | 6,00 |