| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| UNI-MATA 12kg/m3 | 2 x 8000 | 1200 | 50 | 19,20 |
| UNI-MATA | 2 x 5500 | 1200 | 80 | 13,20 |
| UNI-MATA | 8000 | 1200 | 100 | 9,60 |
| UNI-MATA | 7000 | 1200 | 120 | 8,40 |
| UNI-MATA | 6250 | 1200 | 140 | 7,50 |
| UNI-MATA | 5750 | 1200 | 150 | 6,90 |
| UNI-MATA | 4750 | 1200 | 180 | 5,70 |
| UNI-MATA | 4250 | 1200 | 200 | 5,10 |