| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| ISO-MATA 20kg/m3 | 11000 | 1200 | 50 | 13,20 |
| ISO-MATA | 5000 | 1200 | 100 | 6,00 |
| ISO-MATA | 4500 | 1200 | 120 | 5,40 |
| ISO-MATA | 3250 | 1200 | 150 | 3,90 |