| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| "SUPER DOM" Mata DF 35 13kg/m3 | 11000 | 1250 | 50 | 13,80 |
| Mata DF 35 | 5000 | 1250 | 100 | 6,30 |
| Mata DF 35 | 3200 | 1250 | 150 | 4,00 |
| Mata DF 35 | 3000 | 1250 | 200 | 3,80 |