| Nazwa produktu "DOBRY DACH" | długość | szerokość | grubość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] |
| Mata RF 40/B1 (16kg/m3) | 9000 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 100 |
| Mata RF 40/B1 | 7500 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 120 |
| Mata RF 40/B1 | 6500 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 140 |
| Mata RF 40/B1 | 6000 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 160 |
| Mata RF 40/B1 | 5000 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 180 |
| Mata RF 40/B1 | 4500 | 1200 / 1000 / 900 / 800 | 200 |