| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | pakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| VENTILAM ALU 26 kg/m3 | 12000 | 1200 | 20 | 12,00 |
| VENTILAM ALU | 8000 | 1200 | 30 | 9,60 |
| VENTILAM ALU | 6000 | 1200 | 40 | 7,20 |
| VENTILAM ALU | 5000 | 1200 | 50 | 6,00 |
| VENTILAM ALU | 4000 | 1200 | 60 | 4,80 |
| VENTILAM ALU | 3000 | 1200 | 80 | 3,60 |