| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | pakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| Isover LW - S (20 kg/m3) | 10000 | 1000 | 50 | 10,00 |
| Mata LWS | 8000 | 1000 | 60 | 8,00 |
| Mata LWS | 6000 | 1000 | 80 | 6,00 |
| Mata LWS | 4500 | 1000 | 100 | 4,50 |
| Mata LWS | 3000 | 1000 | 150 | 3,00 |