| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | pakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 40 | 5,00 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 50 | 4,00 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 60 | 4,00 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 80 | 3,00 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 100 | 2,00 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 120 | 1,50 |
| PŁYTA PT 80 | 1000 | 500 | 150 | 1,50 |

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | pakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 40 | 5,00 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 50 | 4,00 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 60 | 4,00 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 80 | 3,00 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 100 | 2,00 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 120 | 1,50 |
| PŁYTA PT 100 | 1000 | 500 | 150 | 1,50 |

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | pakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| PŁYTA PT 120 | 1000 | 500 | 50 | 2,00 |
| PŁYTA PT 120 | 1000 | 500 | 60 | 2,00 |
| PŁYTA PT 120 | 1000 | 500 | 80 | 1,50 |
| PŁYTA PT 120 | 1000 | 500 | 100 | 1,00 |
| PŁYTA PT 120 | 1000 | 500 | 120 | 1,00 |