| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| VENTIMAT 6418 ALU | 10000 | 1200 | 30 | 12,00 |
| VENTIMAT 6418 ALU | 8000 | 1200 | 50 | 9,60 |
| VENTIMAT 6418 ALU | 4000 | 1200 | 100 | 4,80 |