PIPE SECTION, ALU PIPE SECTION

| średnica wewnętrzna | grubość izolacji [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| [mm] | ilość [mb / karton] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 42 | 30 | 25 | 16 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 36 | 25 | 20 | 13 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 30 | 25 | 20 | 12 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 35 | 25 | 20 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |  |  |
| 38 | 20 | 16 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |
| 42 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |
| 48 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
| 54 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
| 60 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
| 64 |  | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
| 70 |  | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 76 |  | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 89 |  | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 102 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 108 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 114 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 133 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 205 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 245 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 267 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 273 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 305 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 324 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 356 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 406 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |