PAROC Combi i Combi AluCoat T

| średnica wewnętrzna | grubość izolacji [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| [mm] | Ilość [mb / karton] |  |  |  |  |
| 12 - 18 | 33,60 | 24,00 | 24,00 | 14,40 | - |
| 22 - 28 | 24,00 | 18,00 | 18,00 | 10,80 | 8,40 |