PAROC Section, Section AluCoat T, Section AL5 T

| średnica wewnętrzna | grubość izolacji [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| [mm] | Ilość mb w op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,0 | 33,6 | 24,0 | 14,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33,6 | 24,0 | 18,0 | 10,8 | 8,4 |  |  |  |  |
| 22 | 33,6 | 24,0 | 18,0 | 10,8 | 8,4 |  |  |  |  |
| 28 | 24,0 | 18,0 | 14,4 | 10,8 | 8,4 |  |  |  |  |
| 35 | 24,0 | 18,0 | 14,4 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 3,6 |  |  |
| 42 | 18,0 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| 48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| 54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| 60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
| 64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
| 70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
| 76 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
| 89 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 |
| 102 |  | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 108 |  | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 114 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 133 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 140 |  |  | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| 159 |  |  | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| 168 |  |  | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 194 |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 219 |  |  | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 273 |  |  | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 324 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 356 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 378 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 406 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 508 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 556 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 612 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 714 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |