| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 5000 | 1000 | 40 | 5,0 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 5000 | 1000 | 50 | 5,0 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 4000 | 1000 | 60 | 4,0 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 3000 | 1000 | 70 | 3,0 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 3000 | 1000 | 80 | 3,0 |
| PAROC Felt 60 N1, LW | 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| PAROC Felt 80 N1, LW | 4000 | 1000 | 40 | 4,0 |
| PAROC Felt 80 N1, LW | 4000 | 1000 | 50 | 4,0 |
| PAROC Felt 80 N1, LW | 3000 | 1000 | 60 | 3,0 |
| PAROC Felt 80 N1, LW | 2000 | 1000 | 70 | 2,0 |
| PAROC Felt 80 N1, LW | 2000 | 1000 | 80 | 2,0 |