# STEINONORM opis w/g karty katalogowej wymiar:

| Średnica rury izolowanej |  | Śr. wewnêtrzna | Grub. izolacji | Ilość w kartonie | ### Kolana | ### Osłony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cale | DN | mm | mm | szt. |  |  |
| 3/8 | 10 | 18 | 20 25 | 69 54 | v | v |
| 1/2 | 15 | 23 | 20 25 30 | 60 40 37 | v v v | v v v |
| 3/4 | 20 | 28 | 20 25 30 40 | 54 40 28 18 | v v v | v v v |
| 1 | 25 | 36 | 20 25 30 40 | 40 28 25 18 | v v v | v v v |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 20 25 30 40 | 37 25 21 14 | v v v v | v v v v |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 20 25 30 40 | 28 21 18 13 | v v v v | v v v v |
|  |  | 54 | 20 | 25 |  |  |
| 2 | 50 | 62 | 20 25 30 40 | 21 18 14 11 | v v v v | v v v v |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 20 25 30 40 | 14 13 11 8 | v v v v | v v v v |
| 3 | 80 | 90 | 20 25 30 40 | 13 11 11 7 | v v v v | v v v v |
| 4 | 100 | 108 | 20 25 30 | 11 8 7 | v v v | v v v |
|  |  | 114 | 20 25 | 11 7 | v v | v v |