Ventilam, Ventilam Alu - Isover

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| VENTILAM | 000 | 1200 | 30 | 9,60 |
| VENTILAM | 6000 | 1200 | 40 | 7,20 |
| VENTILAM | 5000 | 1200 | 50 | 6,00 |
| VENTILAM | 4000 | 1200 | 60 | 4,80 |
| VENTILAM | 3000 | 1200 | 80 | 3,60 |
| VENTILAM | 2500 | 1200 | 100 | 3,00 |

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| VENTILAM ALU | 12000 | 1200 | 20 | 12,00 |
| VENTILAM ALU | 8000 | 1200 | 30 | 9,60 |
| VENTILAM ALU | 6000 | 1200 | 40 | 7,20 |
| VENTILAM ALU | 5000 | 1200 | 50 | 6,00 |
| VENTILAM ALU | 4000 | 1200 | 60 | 4,80 |
| VENTILAM ALU | 3000 | 1200 | 80 | 3,60 |
| VENTILAM ALU | 2500 | 1200 | 100 | 3,00 |