Ursa LM 2- Ursa

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| URSA LM 2 | 10000 | 1200 / 600 | 20 | 12,00 |
| URSA LM 2 | 8000 | 1200 / 600 | 30 | 9,60 |
| URSA LM 2 | 6000 | 1200 / 600 | 40 | 7,20 |
| URSA LM 2 | 5000 | 1200 / 600 | 50 | 6,00 |
| URSA LM 2 | 4000 | 1200 / 600 | 60 | 4,80 |
| URSA LM 2 | 3500 | 1200 / 600 | 70 | 4,20 |
| URSA LM 2 | 3000 | 1200 / 600 | 80 | 3,60 |
| URSA LM 2 | 2500 | 1200 / 600 | 90 | 3,00 |
| URSA LM 2 | 2500 | 1200 / 600 | 100 | 3,00 |