PAROC InVent G 1 – Paroc

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| PAROC InVent 60 G 1 | 1000 | 600 | 20 | 8,4 |
| PAROC InVent 60 G 1 | 1000 | 600 | 30 | 7,2 |
| PAROC InVent 60 G 1 | 1000 | 600 | 50 | 4,8 |
| PAROC InVent 60 G 1 | 1000 | 600 | 100 | 2,4 |
| PAROC InVent 80 G 1 | 1000 | 600 | 20 | 8,4 |
| PAROC InVent 80 G 1 | 1000 | 600 | 30 | 7,2 |
| PAROC InVent 80 G 1 | 1000 | 600 | 50 | 4,8 |
| PAROC InVent 80 G 1 | 1000 | 600 | 100 | 2,4 |