Paroc Slab 80 AluCoat - Paroc

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| PAROC Slab 80 AluCoat | 1000 | 600 | 25 | 6,0 |
| PAROC Slab 80 AluCoat | 1000 | 600 | 30 | 4,8 |
| PAROC Slab 80 AluCoat | 1000 | 600 | 50 | 3,6 |
| PAROC Slab 80 AluCoat | 1000 | 600 | 100 | 3,0 |