PAROC Lamella Mat 50 AL2, Lamella Mat 50 AluCoat

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 10000 | 1000 | 20 | 10,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 8000 | 1000 | 30 | 8,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 6000 | 1000 | 40 | 6,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 5000 | 1000 | 50 | 5,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 4000 | 1000 | 60 | 4,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 3000 | 1000 | 80 | 3,0 |
| Lamella Mat 50 AL2 | 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |

| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | m2 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 10000 | 1000 | 20 | 10,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 8000 | 1000 | 30 | 8,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 6000 | 1000 | 40 | 6,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 5000 | 1000 | 50 | 5,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 4000 | 1000 | 60 | 4,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 3000 | 1000 | 80 | 3,0 |
| Lamella Mat 50 AluCoat | 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |