### K-FLEX EC

| Średnica rury |  |  | gr. izol. 6 mm |  | gr. izol. 9 mm |  | gr. izol. 13 mm |  | gr. izol. 19 mm |  | gr. izol. 32 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stal |  | Miedź zew. mm | kod | m / kart. | kod | m / kart. | kod | m / kart. | kod | m / kart. | kod | m / kart. |
| Cale | zew. mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 6 x 6 | 496 | 9 x 6 | 352 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 6 x 8 | 432 | 9 x 8 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1/8 |  | 10 | 6 x 10 | 364 | 9 x 10 | 266 | 13 x 10 | 172 | 19 x 10 | 98 |  |  |
|  | 12 | 12 | 6 x 12 | 316 | 9 x 12 | 234 | 13 x 12 | 162 | 19 x 12 | 88 |  |  |
| 1/4 | 15 | 15 | 6 x 15 | 266 | 9 x 15 | 192 | 13 x 15 | 136 | 19 x 15 | 78 |  |  |
|  |  |  | 6 x 17 | 220 | 9 x 17 | 166 | 13 x 17 | 118 | 19 x 17 | 72 |  |  |
| 3/8 | 18 | 18 | 6 x 18 | 220 | 9 x 18 | 166 | 13 x 18 | 118 | 19 x 18 | 72 | 32 x 18 | 32 |
| 1/2 | 22 | 22 | 6 x 22 | 180 | 9 x 22 | 136 | 13 x 22 | 98 | 19 x 22 | 64 | 32 x 22 | 32 |
|  | 25 | 25 | 6 x 25 | 152 | 9 x 25 | 108 | 13 x 25 | 80 | 19 x 25 | 50 |  |  |
| 3/4 | 28 | 28 | 6 x 28 | 130 | 9 x 28 | 98 | 13 x 28 | 78 | 19 x 28 | 48 | 32 x 28 | 24 |
|  | 30 | 30 | 6 x 30 | 112 | 9 x 30 | 92 | 13 x 30 | 72 | 19 x 30 | 42 |  |  |
| 1 | 35 | 35 | 6 x 35 | 100 | 9 x 35 | 76 | 13 x 35 | 58 | 19 x 35 | 36 | 32 x 35 | 22 |
|  |  |  |  |  | 9 x 38 | 66 | 13 x 38 | 50 | 19 x 38 | 32 |  |  |
| 1 1/4 | 42 | 42 | 6 x 42 | 90 | 9 x 42 | 60 | 13 x 42 | 48 | 19 x 42 | 32 | 32 x 42 | 16 |
|  |  |  |  |  | 9 x 45 | 56 | 13 x 45 | 44 | 19 x 45 | 28 |  |  |
| 1 1/2 | 48 |  |  |  | 9 x 48 | 50 | 13 x 48 | 40 | 19 x 48 | 24 | 32 x 48 | 14 |
|  | 54 | 54 |  |  | 9 x 54 | 46 | 13 x 54 | 34 | 19 x 54 | 24 | 32 x 54 | 12 |
|  |  |  |  |  | 9 x 57 | 46 | 13 x 57 | 32 | 19 x 57 | 22 | 32 x 57 | 12 |
| 2 | 60 |  |  |  | 9 x 60 | 46 | 13 x 60 | 32 | 19 x 60 | 22 | 32 x 60 | 10 |
|  | 64 | 64 |  |  | 9 x 64 | 46 | 13 x 64 | 30 | 19 x 64 | 18 | 32 x 64 | 10 |
| 2 1/4 | 70 | 70 |  |  | 9 x 70 | 40 | 13 x 70 | 26 | 19 x 70 | 18 | 32 x 70 | 8 |
| 2 1/2 | 76 | 76 |  |  | 9 x 76 | 40 | 13 x 76 | 26 | 19 x 76 | 18 | 32 x 76 | 8 |
|  | 80 | 80 |  |  |  |  | 13 x 80 | 24 | 19 x 80 | 14 | 32 x 80 | 8 |
| 3 | 89 | 89 |  |  | 9 x 89 | 36 | 13 x 89 | 24 | 19 x 89 | 14 | 32 x 89 | 8 |
| 3 1/2 | 102 |  |  |  | 9 x 102 | 22 | 13 x 102 | 16 | 19 x 102 | 14 | 32 x 102 | 6 |
| 3 3/4 | 108 | 108 |  |  | 9 x 108 | 22 | 13 x 108 | 16 | 19 x 108 | 12 | 32 x 108 | 6 |
| 4 | 114 | 114 |  |  | 9 x 114 | 22 | 13 x 114 | 16 | 19 x 114 | 12 | 32 x 114 | 6 |
|  | 125 |  |  |  |  |  | 13 x 125 | 12 | 19 x 125 | 10 | 32 x 125 | 4 |
|  | 133 | 133 |  |  | 9 x 140 | 16 | 13 x 133 | 12 | 19 x 133 | 8 | 32 x 133 | 4 |
| 5 | 140 |  |  |  |  |  | 13 x 140 | 12 | 19 x 140 | 8 | 32 x 140 | 4 |
|  | 160 | 159 |  |  |  |  | 13 x 160 | 12 | 19 x 160 | 8 | 32 x 160 | 4 |